## Identificación del Instrumento
IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO VERIFICADO | [16 empty] | Buenos Aires
|  |  | dia (n°) | mes (texto) | año (n°) |  |  | Fecha verificación: | [8 empty] | Catamarca
|  | Fecha: | 20 | octubre | 2025 |  |  | Fecha vencimiento:
Número de O.T.: | 307-62136 | 91997 | Santa Rosa de Conlara | [13 empty] | Chaco
| 91997 | Provincia: | San Luis | [13 empty] | Chubut
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En el día de la fecha constituido el técnico autorizado que firma al pie de la presente, en la razón social que mas abajo se cita, procede a efectuar el control del instrumento de medición cuyas características se detallan, obteniéndose los resultados que corren agregados en planilla adjunta a la presente. | [16 empty] | Córdoba
[11 empty] | VERIFICACION PRIMITIVA | 2 |  |  |  |  | Corrientes
[11 empty] | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | 1 |  |  |  |  | Entre Ríos
[11 empty] | APROBACIÓN DE MODELO DE EFECTO LIMITADO | [5 empty] | Formosa
[11 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | Jujuy
| Ente de control de rutas provinciales | [9 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | La Pampa
| Autopista de las serranías puntanas Km 783. San luis | [9 empty] | PRIMITIVA DE ÚNICA UNIDAD | [5 empty] | La Rioja
Razón social (Propietario): |  | Ente Control de Rutas Provinciales | [8 empty] | PRIMITIVA DE INSTRUMENTO REPARADO A NUEVO | [5 empty] | Mendoza
Domicilio (Fiscal): | LAVALLE Y ARISTÓBULO DEL VALLE - ESQUINA, | [15 empty] | Misiones
| San Luis |  |  |  | San Luis | [11 empty] | Neuquén
Tipo de Verificación: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA |  |  | Tolerancia: | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | [11 empty] | Río Negro
Lugar propio de instalación del instrumento (*): |  | Zona de pesaje | [14 empty] | Salta
Domicilio (*): | Ruta 55 km 921 | [15 empty] | San Juan
| Ruta 55 km 921 | [15 empty] | San Luis
Santa Rosa de Conlara |  |  |  |  | San Luis | [11 empty] | Santa Cruz
Instrumento verificado: | Balanza para pesar camiones | [15 empty] | Santa Fe
Fabricante receptor: | Balanza para pesar camiones | Indicador: | INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. | Tipo: | electrónica | [11 empty] | Santiago del Estero
Marca: Receptor: | BIANCHETTI |  |  | Indicador: | BIANCHETTI | [11 empty] | Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Modelo: Receptor: | BASCULAS MAGNINO SRL |  |  | Indicador: | PB 10.000 | [11 empty] | Tucumán
Nº serie: Receptor: | 23032015172 |  |  | Indicador: | 23032015173
Cód. ap. mod. Receptor: | BASCULAS MAGNINO |  |  | Indicador: | SIPEL
Origen Receptor | MGF-3580G |  |  | Indicador: | ORION SPL 1A ALL |  |  |  |  | III | VERIFICACION PRIMITIVA | electrónica | 10 | SI | AUTOVERIFICACIÓN | VPR Nº:
1396 |  |  | 80000 | kg mín= | 45319 | kg |  |  |  | IIII | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | mecánica | 20 | NO | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | VPE Nº:
e= | BF.30-2147 |  |  | kg clase= | III | [5 empty] | APROBACIÓN DE MODELO DE EFECTO LIMITADO | híbrida | 0.1 |  | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
N° de Aprobación de Modelo: | Argentina |  |  | Indicador: | Argentina | [5 empty] | PRIMITIVA DE INSTRUMENTO REPARADO A NUEVO |  | 1 |  | VERIFICACIÓN PRIMITIVA APROBACIÓN MODELO ÚNICO | VPR Nº:
Fecha de Aprobación de Modelo: | 8 de abril de 2010 |  |  | Indicador: | 20 de mayo de 1999
Identidad del solicitante: (Razón social que solicita la OT y VPE) | Acarayé S.A. | [6 empty] | Balancero 0 | 123
CUIT del solicitante: (Razón social que solicita la OT y VPE) |  | MGF-3580G |  |  |  |  | 20 | Balancero 1 | 456
Situación legal del instrumento: |  |  | 80000 |  |  |  |  | EP Martinelli S.A.S. | 3-071679479-9 |  |  |  | 2 |  | DECLARACIÓN CONFORMIDAD - AUTOVERIFICACIÓN
Posee declaración de conformidad / certificado de autoverificación: |  |  |  |  | NO |  |  | Acarayé S.A. | 30-70790202-3 |  |  |  | 0.5 |  | DECL. DE CONFORMIDAD / VER. PERIÓDICA
1000 |  |  |  |  | III |  |  | Básculas Guitart | 34-50083873-3 | [5 empty] | VERIF. PRIM. INSTRUM. REPARADO A NUEVO
Posee certificado de verificación periódica: |  |  |  |  | NO |  |  | Básculas Latorre S.A | 30-50083873-2 | III | 50 |  |  |  | VER. PRIM. AP. MOD. ÚNICO / VER. PERIÓDICA
Se adjunta copia de alguno de los certificados: |  |  |  |  | SI |  |  | Básculas Casado S.R.L.. | 30-71107332-5 | IIII | 10 |  |  |  | VERIFICACIÓN PRIMITIVA
De cual (número/s): |  |  |  |  | BF.60-2219 |  |  | S.P.I S.R.L.. | 30-71487341-1 | Balanza para pesar camiones |  |  |  | 1
[5 empty] | 293/2013 |  |  | Laureano Reinaldy | 4 | Balanza para pesar vagones |  |  |  | 1
Observaciones: |  |  |  |  | 05/11/2013 |  |  | Moretti Servicios S.R.L.. | 30-71193913-6 | Balanza para pesar vehículos por ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
La validez del Certificado de Verificación Periódica es de un año a partir de la fecha arriba indicada. | [7 empty] | Básculas GaMa S.R.L.. | 30-68050265-6 | Balanza para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[8 empty] | Fulcrum S.R.L. | 30-67500945-3 | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
[8 empty] | Fernandez Omar Alcides | 8 | Balanza para pesar vehículos por ejes o conjunto de ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[8 empty] | El Balancero S.R.L.. | 30-59997436-5 | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Receptor único) |  |  |  | 2
[10 empty] | Balanza portátil para pesar vehículos por ejes (Dos receptores de carga) |  |  |  | 2
[8 empty] | Latorre Pesaje S.R.L. | 30-70780171-5 | Balanza para pesar camiones y vagones |  |  |  | 1
Descripción del instrumental de control empleado durante la verificación: | [7 empty] | Básculas Magnino S.R.L. | 30-70901540-7 | Balanza de plataforma |  |  |  | 1
[8 empty] | Raul Raimonda y Cia S.R.L. | 30-6739971-8 | Balanza tipo tolva |  |  |  | 1
[8 empty] | Pagano y Kopaitich S.R.L.. | 30-67398951-5 | Balanza de carga directamente suspendida (de gancho) |  |  |  | 1
[8 empty] | Cardinal Scales S.A.S. | 30-71630188-1
[8 empty] | Sahilices Hnos S.R.L. | 30-68552297-3
[8 empty] | Balancero 7 | 30-68552297-4
[8 empty] | Balancero 1 | 30-68552297-5
[8 empty] | Balancero 2 | 30-68552297-6
-------------------------------------------------------- |  |  |  | -------------------------------------------------------
por ejes unico receptor - 1=si - 0=no
|  |  |  | Programa de Metrología Legal - INTI |  |  |  | por ejes dos receptores - 1=si - 0=no
Perito Oscar Alfredo GUILLÉN Programa de Metrología Legal I.N.T.I. oguillen@inti.gob.ar - TE 011-1533107309
Note on C14: datos de la constacia de CUIT
Note on C18: (*) ubicación del instrumento!!
Note on B31: Usuario: Número de disposción de AM que se baja del SOL.
Note on F31: Usuario: Número de disposición de AM que se baja del SOL
Note on B32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que de baja del SOL.
Note on F32: Usuario: Fecha de la disposición de AM que se baja del SOL.
Note on B33: El listado está en la columna I completar los datos cuando sea necesario
Note on I33: Razón social del solicitante de la OT
Note on J33: CUIT corespondiente al solicitante de OT
Note on C44: Este dato no tiene impacto en las actas

## Datos de Ensayos
METROLOGÍA LEGAL. VERIFICACIÓN DE BALANZAS
| Atencion: Llenar sólo las celdas grises. Para borrar el contenido de una celda usar la tecla "delete" o "supr", nunca la barra espaciadora. | [19 empty] | VERIFICADOR | Documento | Carnet | Resolución N° | Datos de contacto
| Realizó | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | [17 empty] | JO | Téc. Grottola Ruben | D.N.I. N° 29.332.227 | 145 | 346/09 | grottola@inti.gob.ar 1133556773
| Carga de datos | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | [7 empty] | Coloque sus datos en columnas AC hasta AF | [9 empty] | GUIL | P.E. Oscar Alfredo GUILLÉN | D.N.I. N° 13.684.023 | 52 | 493/04 | oguillen@inti.gob.ar - TE 011-1533107309
[20 empty] | AV | Tco. Juan Carlos Avagnina | D.N.I. N° 24.988.160 | 42 | 283/04 | avagnina@inti.gob.ar - TE 011-1566509752
| Informe Número: |  |  |  |  | Fecha de verificación: | [13 empty] | SA | Tco. Cristian David SAKS | D.N.I. N° 31.134.998 | 212 | 493/04 | saks@inti.gob.ar - TE 011-1557294873
| Razón Social: | [18 empty] | PA | Tco. Marcelo Alejandro PAGOT | D.N.I. N° 27.188.890 | 138 | 493/04 | mpagot@inti.gob.ar - TE 011-1557281013
| Lugar de instalación: | [18 empty] | BA | Tco. Marcelo Eduardo BAULIES | D.N.I. N° 25.921.560 | 59 | 268/05 | mbaulies@inti.gob.ar - TE 0351-158141793
| Localidad: |  |  |  | Provincia: | [14 empty] | LA | Ing. Enrique Daniel LAFON | D.N.I. N° 25.884.809 | 54 | 493/04 | elafon@inti.gob.ar - TE 011-1557272544
| Ubicación instrumento: | [18 empty] | FI | José Gabriel Figueroa | D.N.I. N° 24.982.875 | 56 | 493/04 | jfiguero@inti.gob.ar
| Fabricante: |  |  |  | Indicador: | [14 empty] | DE | Tco. Gabriel Hernán DENOT | D.N.I. N° 28.878.910 | 51 | 493/04 | gdenot@inti.gob.ar - TE 011-1557284370
| Modelo: |  |  |  | Indicador: | [14 empty] | CO | Tco. Pablo Daniel CORNET | D.N.I. N° 29.551.535 | 122 | 493/06 | pcornet@inti.gob.ar - TE 011-1557279865
| Nº de serie: |  |  |  | Indicador: | [14 empty] | RO | Ing. Mariela ROVERI | D.N.I. N° 25.381.092 | 160 | 493/04 | maroveri@inti.gob.ar - TE 011-1560378645
| Código de aprobación: |  |  |  | Indicador: | [14 empty] | RO | Tco. German Victor ALEKNAVISIUS | D.N.I. N° 22.205.335 | 97 | 493/04 | agerman@inti.gob.ar TE: 0341 152 132372
| Tipo de Verificación: |  |  |  | Tolerancia: | [14 empty] | RO | Tco. Leonardo Leonel PIEDRABUENA | D.N.I. N° 31.339.312 | 280 | 493/04 | lpiedrabuena@inti.gob.ar TE: 0341 153695196
| Instrumento Verificado: | [18 empty] | RO | Tco. Gonzalo Ignacio Arroyo | D.N.I. N° 35.051.221 | 240 | 493/04 | garroyo@inti.gob.ar TE: 0341 152297176
| Tipo de balanza: |  |  |  |  | Clase: | [13 empty] | RO | Tco. Damián Alberto QUEVEDO | D.N.I. N° 30.612.654 | 227 | 493/04 | dquevedo@inti.gob.ar - TE: 0341 155 967156
| Min Div (kg, e)= |  | d (kg)= |  | Cap.Max (kg)= | [14 empty] | RO | Tco. Ivan Alejandro PIASCIK | D.N.I. N° 31.182.999 | 233 | 493/04 | piascik@inti.gob.ar TE: 0342 154 731405
| Patrones (fabricante y modelo) | [18 empty] | RO | Ing. Gastón Alexix ZANUTTI | D.N.I. N° 22.280.226 | 232 | 493/04 | gzanutti@inti.gob.ar TE: 0342 155 494338
[21 empty] | Anl. Javier Leonardo Araujo | D.N.I. N° 21.618.342 | 430 | 364/15 | jaraujo@inti.gob.ar TE: 0379-154207685
[21 empty] | Tco. Pablo Javier Siklosi A. | D.N.I. N° 24.705.518 | 96 | 519/05 | psiklosi@inti.gob.ar 2615774172
| Observaciones en general sobre la verificación, para incluir en el informe: | [19 empty] | Otro Técnico | D.U. 49123456 | 007 | 20/25 | quednosayde@inti.gob.ar
[5 empty] | N° de apoyos: |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 8 9 10 11 12
|  |  | indicador | [9 empty] | 6 5 4 3 2 1
Escriba INDICADOR en la ubicación correspondiente
6 7 8 9 10
| Egreso |  | Receptor de Carga |  |  |  | Ingreso | [5 empty] | 5 4 3 2 1
5 6 7 8
4 3 2 1
4 5 6
3 2 1
| Clase de Instrumento |  | Escalones
| I |  | Hasta |  | Error Máximo Tolerado | [7 empty] | 3 4
| II |  |  | kg |  | ----------- | [6 empty] | 2 1
| III |  |  | kg | e = |  | kg
| IIII |  |  | kg | 2 e = |  | kg
| e = |  |  | kg | 3 e = |  | kg
p
1 - VERIFICACIÓN DE LA INDICACIÓN DEL "CERO" DEL INSTRUMENTO (A.3.2.2. de la Resolución).
| El instrumento parte de cero: |  | SI
| Efecto máximo del dispositivo |  |  | NO SUPERA | el 4% | [17 empty] | VERIFICACIÓN PERIÓDICA | 1
| “El efecto del dispositivo de puesta en cero debe ser como máximo igual al 4% de la cap máx ” | [21 empty] | VERIFICACION PRIMITIVA | 2
| 2 - MOVILIDAD - Instrumento de indicación o impresión : |  |  | DISCONTINUA | [18 empty] | DISCONTINUA | SUPERA | SI | 1
| MOVILIDAD |  | Indicación 1 (kg) |  |  | Desplazamiento observado (kg) | ¿Movimiento visible? (SI/NO) | Cumple? |  |  | EMT (kg) | [11 empty] | CONTINUA | NO SUPERA | NO | 1
| Carga MÍNIMA | 1000 | 1000 |  | 1020 | [17 empty] | ENA | X |  | 1
| Carga INTERMEDIA | 22000 | 22000 |  | 22020
| Carga MÁXIMA | 43540 | 43540 |  | 43560
3 - EXCENTRICIDAD
| Cantidad de apoyos: | 10
| Carga aplicada: | 6000 | kg
| Punto de control | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Sobrecarga (kg) | Valor Redondeado (kg) | Error max tolerado (kg) | Error verificado (kg) | ¿cumple? | Valores Iniciales (kg) | Diferencias Inicial-Final (kg)
| 1 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 2 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 3 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 4 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 5 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 6 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 7 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 8 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 9 |  | 6000 | [5 empty] | 0
| 10 |  | 6000 | [5 empty] | 0
11
12
N° de No cumplimientos
Suma Total de apoyos:
| e=dd= |  |  | Diferencia máxima entre apoyos:
| 4.1 - FIDELIDAD I |  | Tolva | Vacío | Sentido | Ingreso | [9 empty] | Cargado | Ingreso
|  |  | Carga aproximada |  | kg | [10 empty] | Vacío | Egreso
|  |  | Error tolerado: |  | kg
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 |  |  | 16900 |  |  | 0
| 2 | 0 |  |  | 16900 |  |  | 0
| 3 | 0 |  |  | 16900 |  |  | 0
| 4 | 0 | [5 empty] | 0
| 5 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Desvío Standard |  | Diferencia máx
Cumple?
| 4.2 - FIDELIDAD II |  | Camión | Vacío | Sentido | Egreso
|  |  | Carga aproximada |  | kg
|  | Error tolerado: |  |  | kg
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 | [5 empty] | 0
| 2 | 0 | [5 empty] | 0
| 3 | 0 | [5 empty] | 0
| 4 | 0 | [5 empty] | 0
| 5 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Desvío Standard |  | Diferencia máx
Cumple?
| 4.3 - FIDELIDAD III |  | Camión | Cargado | Sentido | Ingreso
|  |  | Carga aproximada | 36540 | kg
Error tolerado:
| Ciclo N° | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 2 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 3 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 4 | 0 | [5 empty] | 0
| 5 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Desvío Standard |  | Diferencia máx.
Cumple?
| 4.4 - FIDELIDAD IV |  | Camión | Cargado | Sentido | Egreso
|  |  | Carga aproximada |  | kg
Error tolerado:
| ciclo | Cero Indicado Inicial (kg) | Redondeo de Cero Inicial (kg) | CERO CORREGIDO | Carga Indicada (kg) | Redondeo de Carga (kg) | CARGA CORREGIDA | Cero Indicado Final (kg) | Redondeo de Cero Final (kg) | CERO 2 CORREGIDO | DIFERENCIA
| 1 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 2 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 3 | 0 |  |  | 39440 |  |  | 0
| 4 | 0 | [5 empty] | 0
| 5 | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Desvío Standard |  | Diferencia máx
Cumple?
| 5 - LINEALIDAD | [8 empty] | Fidelidad Cumple?
| Clase |  |  | Resolución "d"
| Min (kg) |  |  | Max (kg)
TEMPERATURA DE LA VERIFICACION
| Temperatura inicial(ºC) |  | 21.7 | Variación temp. (ºC):
| Temperatura final (ºC) |  | 22.7
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) |  | Indicación descendente (kg) |  | Error de indicación ascendente (kg) | Error de indicación descendente (kg) | Histeresis (kg) | Error corregido por redondeo ascendente (kg) | Error corregido por redondeo descendente (kg) |  |  | Fuentes de incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | TOLERANCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
[13 empty] | RESOLUCIÓN | FIDELIDAD | PATRÓN | CARGA SUSTITUTA | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
1 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | -------
1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | [11 empty] | 0
2 | 2000 | 2000 |  | 2000 | [11 empty] | 0
3 | 4000 | 4000 |  | 4000 | [11 empty] | 0
4 | 6000 | 6000 |  | 6000 | [11 empty] | 0
5 | 8000 | 8000 |  | 8000 | [11 empty] | 0
6 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [11 empty] | 0
7 | 12000 | 12020 |  | 12000 | [11 empty] | 0
8 | 14000 | 14020 |  | 14000 | [11 empty] | 0
9 | 16000 | 16020 |  | 16020 | [11 empty] | 0
10 | 18000 | 18020 |  | 18020 | [11 empty] | 0
11 | 20000 | 20020 |  | 20020
12 | 22000 | 22020 |  | 22020
13
14
15
16
17 | [15 empty] | 0
18 | [15 empty] | 0
19 | [15 empty] | 0
20 | [15 empty] | 0
21 | [15 empty] | 0
22 | [15 empty] | 0
23 | [15 empty] | 0
24 | [15 empty] | 0
25 | [15 empty] | 0
26 | [15 empty] | 0
27 | [15 empty] | 0
28 | [15 empty] | 0
29 | [15 empty] | 0
30 | [15 empty] | 0
31 | [15 empty] | 0
32 | [15 empty] | 0
33 | [15 empty] | 0
34 | [15 empty] | 0
35 | [15 empty] | 0
36 | [15 empty] | 0
37 | [15 empty] | 0
38 | [15 empty] | 0
39 | [15 empty] | 0
40 | [15 empty] | 0
41 | [15 empty] | 0
42 | [15 empty] | 0
43 | [15 empty] | 0
Histéresis (kg)
INICIO CARGA SUSTITUTA
| Peso inicial (kg) |  | 21560 |  |  | 21940 | 21936
| Error de indicación (kg) |  | 0 | REDONDEO (kg) | 6 | 14 | 16 | 2
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 5000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0
1 |  | 26560
2 |  | 31560
3 |  | 36560
4 |  | 41560
5 | 43560 | 43560 |  | 10
6
7
N° de No cumplimientos
SEGUNDA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de indicación (kg) |  |  | REDONDEO (kg) | 10
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 5000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
6.1
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 7.1
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8.1
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 9.1
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10.1
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 11.1
12.1
| Para hacer más de 2 sustituciones deberá cumplir con el 0,2e (Balancero con 16000 kg de pesas) ó 0,3e (Balanceros con más de 22500 kg de pesas) | [10 empty] | N° de No cumplimientos
TERCERA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de la balanza al pesar el camion (kg) |  |  | REDONDEO (kg)
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
|  |  |  | 4000 | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
10.1
10.1
N° de No cumplimientos
CUARTA SUSTITUCIÓN
Peso del camión c/carga inicial (kg)
| Error de la balanza al pesar el camion (kg) |  |  | REDONDEO (kg)
| Valor nominal (kg) | Indicación ascendente (kg) | Error encontrado (kg) | Incremento de carga: |  | Error corregido por redondeo (kg) | Incertidumbre de medición (kg) |  |  |  |  | Tolerancia según Resolución 2307 (kg) | Condición de cumplimiento
[5 empty] | kg |  | resolución | fidelidad | pesas patrones | carga sustituta | expandida
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
10.1
10.1
N° de No cumplimientos
Note on D39: Colocar: INGRESO o EGRESO
Note on J39: Idem: INGRESO o EGRESO
Note on E68: Carga Aplicada: En caso que la carga utilizada para este ensayo difiera del cociente entre Máx./Cant. Apoyos, ingrese el valor manualmente.
Note on G69: Sobrecarga: Ingrese el valor de carga (en múltiplos de 1/10 d) que provoca el cambio de indicación. El ingreso de estos valores es optativo para VPE y mandatorio para VPR
Note on D196: Mariela: se muestra el el valor nominal de la carga sustituta, teniendo en cuenta el error de indicación que arrastramos
Note on F208: Mariela: idem: se toma la indicación luego de ajustar para que salte con la misma sobrecarga que en la etapa anterior.
Note on F209: Mariela: Idem: se toma el último valor de la columna F de la etapa anterior
Note on H209: Mariela: Idem: sobrecarga con la cual salta la indicación al finalizar la etapa anterior

## Acta Verificación
#VALUE!
|  | Completar datos en celdas J18; K19; K20 y K21 | [5 empty] | DATOS DEL AGENTE VERIFICADOR | TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE
|  | 15:00 |  | Hora de finalización de la tarea |  |  | Nombre |  | D.N.I.
|  |  | Jaime Angel | Responsable de la firma (QUIEN SE HACE CARGO) |  |  | Tipo y Nº Doc. |  | L.E.
|  | D.N.I. | 41819858 | Tipo y Nº documento del Responsable |  |  | Carnet Nº |  | L.C.
|  | e-mail - TE | angeljaime809@gmail.com | contacto del Responsable |  |  |  |  | C.I.
|  | operario de báscula |  | Cargo dentro de la firma |  |  | Resolución habilitante |  | Pasaporte
Lugar de Ubicación del instrumento (automático)
|  |  |  | Nombre específico del lugar del instrumento (automático) |  |  |  |  | e-mail - TE
TIPOS DE COMPONENTES DE LA BALANZA
[5 empty] | PLATAFORMA | INDICADOR
ENSAYOS EFECTUADOS
Programa de Metrología Legal - INTI

## Acta Precintos
ACTA DE PRECINTADO
En las Balanzas tipo Electronicas se debe precintar en:
Fecha: |  |  |  |  | Cabezal electrónico
Objeto: |  |  |  |  | Cajas de ecualización
Fabricante / Importador: |  | Receptor: |  | Indicador: | Celdas de carga
Modelo: |  | Receptor: |  | Indicador: | Cableado
Número de Serie: |  | Receptor: |  | Indicador:
Cód. de aprob. de modelo: |  | Receptor: |  | Indicador:
Propietario o Permisionario:
En las Balanzas tipo Híbridas se debe precintar en:
Contrapeso de cero
| Ubicación |  | Nº Precinto / Tipo (1) |  | Contrapeso móvil del brazo
| Placa identificatoria | del receptor | (a) I18850 |  | Tapa columna contra leva
|  | del indicador | (a) K26189 |  | Levas
| Indicador |  | (a) B 79079, B 79080 (07/10/25) |  | Barras de mando
| Caja de ecualización |  | (a) B 79081, B 79082 (07/10/25) |  | Barra de transmisión
| Cable de celda |  | (a) 2143932 |  | Entrada de hombre a fosa
| Verificado |  | (a) 1036542 (07/10/25)
Cabezal electrónico
Celda de carga
Cableado
Los precintos sólo se pueden romper ante la presencia del INTI o por reparador auditado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 611-2019 y sus modificatorias. |  |  |  |  | En las Balanzas tipo Mecánicas se debe precintar en:
Listado de reparadores auditados: |  |  |  |  | Contrapeso de cero
https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/metrologia/metrologia-legal/empresas-reparadoras-auditadas |  |  |  |  | Contrapeso móvil del brazo
https://www.argentina.gob.ar/empresas-acreditadascertificadas |  |  |  |  | Tapa columna contra leva
Levas
Barras de mando
Barra de transmisión
Entrada de hombre a fosa
(1) Indicar tipo de precinto. (l): lazo (a): autoadhesivo
(2) Indicar que parte de la balanza no se puede precintar y por qué.

## Informe
Revisó - aprobó:
Ö
MARGENES DE CERTIFICADO
[9 empty] | SUP 6,0 |  | ENCAB 6,0
[8 empty] | IZQ 1,0 |  | DER 1,0
[9 empty] | INF 6,0 |  | PIE 6,0
ESCALA 80%
Determinación requerida: | [5 empty] | 1 | Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria. |  |  |  |  | Párrafos de la Reglamentación Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80
Conclusión: En la tabla siguiente figuran las verificaciones efectuadas y las conclusiones obtenidas. | [5 empty] | 2 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a las Resoluciones S.C.D. y D.C. N° 119/2001, ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y su modificatoria . |  |  |  |  | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resoluciones 2307/80 y 119/2001 (*)
|  | Satisface | No satisface | No aplicable
9 | Errores de indicación
11.1.1 | Desvíos entre resultados
14.1.2. | Fidelidad
Movilidad
A.3.2.2. | Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero
Evaluación de la concordancia con el modelo aprobado
Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI.
Las mediciones involucradas en este informe están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Usuario:
Excentricidad:
2
Se utilizó una carga aproximada de
Los valores de incertidumbre de medición que aparecen en la tabla de errores de indicación fueron calculados combinando la incertidumbre de las pesas patrones, y los componentes asociados a la fidelidad y resolución de la balanza. La incertidumbre standard asociada a las combinaciones de pesas patrones utilizadas resultó siempre menor que
kg, para todos los valores de carga aplicados. El componente asociado a la fidelidad fue estimado estadísticamente. El componente asociado a la resolución fue calculado considerando una distribución rectangular a partir de la mínima división de la balanza. La incertidumbre expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre standard combinada por un factor de cubrimiento k = 2 lo cual corresponde a un nivel de confianza del 95% para una distribución normal.

## Reporte
Identificacion del solicitante | C.U.I.T. del solicitante | Número de Certificado | Denominacion del instrumento | Marca | Modelo | Origen | Numero de serie | Ubicación del instrumento (solo para instrumentos de instalacion fija) | Fecha de emision del certificado | Laboratorio interviniente | Numero de informe de ensayo emitido por el laboratorio interviniente
|  | Para completar por OC | [6 empty] | Para completar por OC | INTI DT de METROLOGIA LEGAL

## certificado OC
Fecha de emisión:
Fecha de vencimiento:
CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA N° ML-VPE-301-INTI-2307/80-0001
Cantidad: 1
Características metrológicas:
Máx.:
Mín.:
e:dd:
Clase
Responsable:
Reglamento Metrologico aplicable: | Resolución de la ex-SECYNEI Nº 2307/1980 y su modificatoria.
Fecha de finalizacion de los ensayos:
Fecha de aprobacion de variante: | No aplica
Nro. aprobacion de variante de modelo: | No aplica
Fecha de aprobacion de variante de modelo: | No aplica
Numero de precintos:
Resultado de la verificacion periodica | El instrumento satisface los requisitos reglamentarios
Nota: Orden de trabajo OC
Fin del certificado

## Acta Suspensión
¿Porqué se suspendió?: | Errores de indicación
[8 empty] | Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero |  | punto A.3.2.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero).
Completar datos en celdas J18; K19; K20 y K21 |  |  |  |  | Los datos del verificador vienen de la hoja Datos de Ensayo celdas E3 y AC4 hasta AF36 respectivamente | TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE |  | Errores de indicación |  | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Errores de indicación)
[8 empty] | Fidelidad |  | punto 14.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Fidelidad).
15:00 |  | Hora de finalización de la tarea |  |  | Nombre | D.N.I. | Sr. | Movilidad (balanza mecánica de eq. no automático) |  | punto 14.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
|  | Responsable de la firma (QUIEN SE HACE CARGO) |  |  | Tipo y Nº Doc. | L.E. | Sra. | Movilidad (balanza mecánica de eq. automático indicación contínua) |  | punto 14.2.2.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
D.N.I. |  | Tipo y Nº documento del Responsable |  |  | Carnet Nº | L.C. | Srta. | Movilidad (balanza mecánica de eq. Automático indicación discontínua) |  | punto 14.2.2.1.2 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Movilidad).
|  | Cargo dentro de la firma |  |  | Res habilitante | C.I. |  | Excentricidad (capacidad máxima menor o igual a 30 kg) |  | punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.3, ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | Lugar de Ubicación del instrumento (automático) |  |  |  | Pasaporte |  | Excentricidad (tolvas) |  | punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
|  | Nombre específico del lugar del instrumento (automático) | [5 empty] | Excentricidad (mayor a 30 kg que admita carga rodantes) |  | punto 9.1.1. para el ensayo previsto en el punto 13.4.2.1 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
[8 empty] | Excentricidad (mayor a 30 kg que NO admita carga rodantes) |  | punto 9.1.1 para el ensayo previsto en el punto 13.4.3 ambos de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 | (Excentricidad).
[8 empty] | Excentricidad (Balanza portatil para pesar por ejes con un único receptor de carga) |  | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  |  | TIPOS DE COMPONENTES DE LA BALANZA |  |  |  |  | Excentricidad (Balanza portatil para pesar por ejes con dos receptores de carga) |  | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
[8 empty] | Excentricidad (Balanza fija para pesar por ejes con un único receptor de carga) |  | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
|  |  | PLATAFORMA | INDICADOR |  |  |  | Excentricidad (Balanza fija para pesar por ejes con dos receptores de carga) |  | punto 9.1.1 de la Resolución S.C. y N.E.I. Nº 2307/80 para el ensayo previsto en el punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. Nº 119/2001 | (Excentricidad).
[8 empty] | Otro (especificar en la celda de abajo) | DETALLAR EL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN EN LA CELDA INDICADA
Note on L10: Seleccionar el ensayo que no pasa (según tipo de balanza). O seleccionar "Otro" para otro motivo de suspensión.
Note on J18: colocar: HORA SIN MINUTOS (ej 15 ó 16)

## Informe Suspensión (hidden)
Revisó y aprobó: | [6 empty] | FALTA DE MEDIOS | La verificación programada para el día de la fecha se suspende por falta de medios para realizarla. | por falta de medios para realizarla.
[6 empty] | Ö | INSTRUMENTO NO APTO | La verificación programada para el día de la fecha se suspende porque el instrumento no está en condiciones de ser verificado. | debido a que el instrumento no está en condiciones de ser verificado.
[7 empty] | FACTORES CLIMÁTICOS | suspensión sin cargo al solicitante. No se emite informe | por factores climáticos adversos.
INFORME DE VERIFICACIÓN
MARGENES DE INFORME PARA J JONES
[11 empty] | SUP 4,3 |  | ENCAB 5
[10 empty] | IZQ 1,6 |  | DER 1,8
[11 empty] | INF 5,5 |  | PIE 4,5
ESCALA 100%
Determinación requerida:
Conclusión |  |  |  |  | 1 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980. | [7 empty] | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80
[5 empty] | 2 | Verificación del cumplimiento con las Reglamentaciones Metrológica y Técnica correspondientes a las Resoluciones ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001. | [7 empty] | Párrafos de las Reglamentaciones Metrológica y Técnica, Resoluciones 2307/80 y 119/2001 (*)
Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI.
Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
Usuario:
Excentricidad:
| 0 | kg | #REF! | 2
Se utilizó una carga aproximada de
|  | kg | kg
Los valores de incertidumbre de medición que aparecen en la tabla de errores de indicación fueron calculados combinando la incertidumbre de las pesas patrones, y los componentes asociados a la fidelidad y resolución de la balanza. La incertidumbre standard asociada a las combinaciones de pesas patrones utilizadas resultó siempre menor que
kg, para todos los valores de carga aplicados. El componente asociado a la fidelidad fue estimado estadísticamente. El componente asociado a la resolución fue calculado considerando una distribución rectangular a partir de la mínima división de la balanza. La incertidumbre expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre standard combinada por un factor de cubrimiento k = 2 lo cual corresponde a un nivel de confianza del 95% para una distribución normal.

## Ensayos Efectuados (hidden)
ENSAYOS EFECTUADOS
Los ensayos que se efectúan se realizan de acuerdo a lo establecido en el Anexo de la Resolución ex - S.E.C. y N.E.I. Nº 2307/80, y se detallan a continuación:
NOTA: En los casos en que el instrumento esté provisto de dos o más dispositivos indicadores de carga, deberá completarse una planilla para cada indicador.
1.1. El instrumento parte de cero:
1.2. Efecto máximo del dispositivo:
“El efecto del dispositivo de puesta en cero debe ser como máximo igual al 4% de la capacidad máxima del instrumento”
2.- Ensayo de exactitud de las pesadas (Punto 9.1. de la Resolución).
2.1. Equipos de capacidad máxima mayor ó igual a 20.000 kg.
(Efectuar 2 pesadas cada 10.000 kg o fracción mayor de 4.000 kg)
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Error máximo tolerado (kg) | Error verificado (kg)
1
APLICACIÓN DE CARGA SUSTITUTA
2.3. Ensayo de movilidad (Punto 14.2.2.1.1; 14.2.2.1.2 ó 14.2.1.1 de la Resolución según corresponda).
2.3.1. Instrumentos con equilibrio automático o semiautomático.
2.3.1.1.Instrumento de indicación o impresión continua (Punto 14.2.2.1.1)
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Indicación de carga (kg) | Sobrecarga [Error Máximo Tolerado] (kg) | Desplazamiento observado (kg) | Desplazamiento mínimo [0,7 E.M.T.] (kg)
1
2
3
2.3.1.2 Instrumento de indicación o impresión discontinua (Punto 14.2.2.1.2).
| Medición Nº | Carga aplicada (kg) | Indicación 1 (kg) | Sobrecarga 1,4 veces dd (kg) | Indicación 2 (kg) | Diferencia (kg)
1
2
3
2.3.2 Instrumento con equilibrio no automático (Punto 14.2.1.1.).
| Medición N° | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Sobrecarga [0,4 E.M.T.] (kg) | ¿Movimiento visible?
1
2
3
2.4. Ensayo de excentricidad.
| Medición N° | Carga aplicada (kg) | Indicación (kg) | Error Verificado (kg) | Error máximo tolerado (kg)
| 1 | [5 empty] | ± | TIPO DE INSTRUMENTO | PUNTO |  | RESOLUCIÓN | LEYENDA
| 2 | [7 empty] | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 3 | [7 empty] | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 4 | [7 empty] | D.2.3.1.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 5 | [7 empty] | D.2.3.1.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, provistos de dos dispositivos receptores de cargas, vinculados o no estructuralmente entre sí. Punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la dieciseisava parte de la capacidad máxima (Máx./16)."
| 6 | [7 empty] | D.2.3.1.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.1.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 7 | [7 empty] | D.2.3.1.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, de instalación fija, provistos de dos dispositivos receptores de cargas, vinculados o no estructuralmente entre sí. Punto D.2.3.1.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8). Cuando ello no resulte practicable, se aplicará sucesivamente sobre cada uno de los puntos de apoyo de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la dieciseisava parte de la capacidad máxima (Máx./16)."
| 8 | [7 empty] | D.2.3.2.1 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos portátiles para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, con un único dispositivo receptor de carga. Punto D.2.3.2.1 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en cada cuarto de la superficie del dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la cuarta parte de la capacidad máxima (Máx./4)."
| 9 | [7 empty] | D.2.3.2.2 (*) | 2 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 y S.C.D. y D.C. N° 119/2001 | Instrumentos portátiles para el pesaje de vehículos por ejes o tandem de ejes, provistos de dos dispositivos receptores de carga, vinculados o no estructuralmente entre sí, y que están conectados a un único dispositivo indicador de carga. Punto D.2.3.2.2 de la Resolución S.C.D. y D.C. N° 119/2001…."El ensayo se realizará colocando sucesivamente en el centro de cada cuarto de la superficie de cada dispositivo receptor de carga, una carga de prueba igual a la octava parte de la capacidad máxima (Máx./8)."
| 10 | [7 empty] | 13.4.2.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispostivo receptor de carga pueden recibir cargas rodantes (13.4.2.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80.........sobre cada uno de los ‘n’ puntos de apoyo del dispositivo receptor de carga, se coloca una carga de prueba sucesivamente repartida sobre una superficie del mismo orden que la fracción 1/n de la superficie del receptor de carga. Dicha carga de prueba debe ser igual a la fracción 1/n de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara. Cuando dos puntos de apoyo están muy próximos y la carga de prueba no puede entonces ser ubicada en las condiciones precedentes, dicha carga se duplica y se reparte sobre una superficie doble, a ambos lados del eje de los puntos de apoyo).
| 11 | [7 empty] | 13.4.3 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos cuyo dispositivo receptor de carga no puede recibir una carga rodante (13.4.3 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80: "Los ensayos de excentricidad de carga se efectuarán mediante una carga de prueba repartida sucesivamente a lo largo de cada uno de los bordes del dispositivo receptor de carga y sobre una superficie que no sobrepase la cuarta parte de la superficie total del receptor. Dicha carga de prueba debe ser igual a un tercio de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara.")
| 12 | [7 empty] | 13.4.1 | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | Instrumentos con dispositivo receptor de carga especial -depósito, tolva, etc.- (13.4.1 de la Resolución ex S.E.C.y N.E.I 2307/80: "Los ensayos de excentricidad de carga se efectuarán mediante una carga de prueba de pesas patrones repartidas sobre el soporte de pesas sobre cada punto de apoyo del dispositivo receptor de cargas. Dicha carga de prueba debe ser igual a un décimo de la suma de la capacidad máxima y del efecto máximo aditivo de tara.")
[9 empty] | N/A | 1 | ex S.E.C.y N.E.I. N° 2307/1980 | NO SE REALIZA EL ENSAYO DE EXCENTRICIDAD EN ESTE TIPO DE BALANZAS
2.5.FIDELIDAD (Punto 14.1.2. Precisión media y ordinaria de la Resolución).
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
1
2
3
4
5
Diferencia tolerada (kg):
Diferencia máx. encontrada (kg):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
1
2
3
4
5
Diferencia tolerada (kg):
Diferencia máx. encontrada (kg):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
1
2
3
4
5
Diferencia tolerada (kg):
Diferencia máx. encontrada (kg):
| Medición Nº | INDICACION (kg) |  |  | Diferencia entre carga aplicada y cero (kg)
|  | Cero | Carga aplicada | Cero
1
2
3
4
5
Diferencia tolerada (kg):
Diferencia máx. encontrada (kg):